## Slide 1: Oseanografisk instrumentering og biotelemetri
TTK15 November 2022
Andreas Hølleland
Notes: LAURE
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/preparation/plan-type-pitch-présenter
Qui nous sommes?
Présentation de l’équipe: étudiantes à la HE-arc
1. Gisela Cerron
  Conception ergonomique et design , dire que c’est pour mon TB
2. Laure Würgler
  Informaticienne
  Microtechnique et électronique médicale, dire que c’est pour son TB de 2022
----
l'expérience et la compétence qui font sens avec votre projet.

## Slide 2
Introduksjon
Feltarbeid
Utstyr
CTD analyse
Hydrofon analyse
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 3: Feltarbeid
Introduksjon
Båttur i Trondheimsfjorden
CTD målinger
Hydrofon målinger fra akustiske sendere
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 4: CTD
Måleinstrumenter og utstyr
SonTek CastAway-CTD
Output
  Konduktivitet
  Temperatur
  Trykk
  Salinitet
  Lydhastighet
  Tetthet
  Dybde (0 til 100m)
  GPS koordinater
  5Hz sampling rate
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 5: CTD
Måleinstrumenter og utstyr
SonTek CastAway-CTD
Output
  Konduktivitet
  Temperatur
  Trykk
  Salinitet
  Lydhastighet
  Tetthet
  Dybde (0 til 100m)
  GPS koordinater
  5Hz sampling rate
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 6: CTD
Måleinstrumenter og utstyr
SonTek CastAway-CTD
Output
  Konduktivitet
  Temperatur
  Trykk
  Salinitet
  Lydhastighet
  Tetthet
  Dybde (0 til 100m)
  GPS koordinater
  5Hz sampling rate
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 7: Akustiske sendere
Måleinstrumenter og utstyr
  Produsert av Thelma Biotel
  Brukt til å måle/studere fiskeatferd
  Kan måle forskjelllige variabler avhenging av konfigurasjon
  63-77 kHz
  DPPM signal
  Sender 8 pings som gir:
    Code-Type (protokoll)
    ID
    Data
    Checksum
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 8: Hydrofoner
Måleinstrumenter og utstyr
  Undervanns «mikrofon»
  Ocesan sonics ICListen-HF
    16 – 512 kS/s
    24 or 16 bit data
    10 – 200 kHz
    Logger 1-minutt lange lydfiler med klokkeslett.
  Thelma Biotel TBR700RT
    63-77 kHz
    Logger automatisk data mottatt fra de akustiske taggene som kan lastes opp til ComPort programmet
    Logger også klokkeslett av mottatte sendinger og bakgrunnnstøy / SNR
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 9: Hydrofon målinger
Måleinstrumenter og utstyr
  Tre sendere ble brukt, en på 69kHz, to på 67kHz
  Hydrofonene ble lagt i vannet på 5 meter dybde intill havnen
  Senderene ble sluppet ut i vannet fra ulike avstander i intervaller på rundt 3-4 minutter
    5m
    100m
    200m
    300m
    500m
    700m
    1000m
    1.3km
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 10
Signalbehandling og analyse
CTD
  Batymetri
  Temperatur og salinitet
  3D visualisering av temperatur i hele området
  Regne ut lydhastiget og sammenligne
  Plott lydbane til sender ved bruk av «raytrace»
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Hydrofon
  Sammenligne TBR700 data med data fra digital hydrofon
  Plotte frekvensdata (spektrogram)
  Butterworth-båndpassfilter
  Demodulasjon av DPP data
  Finn effekt på digital hydrofon
  Bonus: Transformere signal til hørbart område
Importer data til matlab

## Slide 11
CTD Batymetri
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 12
CTD Batymetri
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 13
CTD Batymetri
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 14
CTD Batymetri
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 15
CTD Oseanografiske variabler
Lydhastighet stiger med økende temperatur, salinitet, og trykk.
Temperatur 1℃ ≈ 4.0 m/s
Salinitet 1PSU ≈ 1.4 m/s
Dybde (trykk) 1km ≈ 17 m/s
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Notes: Lydhastighet øker i hovedsak med temperatur. Vannet ved overflaten blir varmet opp av solen, derfor er det et termoklin.

## Slide 16
CTD Temperatur
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Notes: Lydhastighet er litt raskere i varmt vann enn kaldt.

## Slide 17
CTD Temperatur
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 18
CTD Salinitet
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 19
CTD Lydhastighet
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 20
CTD Lydhastighet formler
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Calder, 1975
Mackenzie, 1981
Leroy’s empirical formula, 1969
C = Sound velocity (m/s)
T = Temperature
S = Salinity
Z = Depth

## Slide 21
CTD Lydhastighet formler
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 22
CTD Lydbaner
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 23
CTD Lydbaner
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 24
Hydrofon TBR700-RT
Informasjon om hver sending:
  Dato og tid
  ID
  Data
  Protokoll
  SNR
Fikk lest data opp til 700m
Kun det første intervallet inneholder all informasjonen (5m)
I hovedsak brukt til å finne signaler i lydfier
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
69kHz tag: ID = 200
67kHz tag: ID = 24, 25
2022-09-30T09:14:53.730Z | 1664529294 | 24 | 101 | S256-67kHz | 52 | 22
2022-09-30T09:15:02.803Z | 1664529303 | 200 | 96 | S256-69kHz | 30 | 22
2022-09-30T09:15:12.804Z | 1664529313 | 200 | 97 | S256-69kHz | 29 | 22
2022-09-30T09:15:21.731Z | 1664529322 | 25 | 29 | S256-67kHz | 46 | 22
2022-09-30T09:15:22.804Z | 1664529323 | 200 | 98 | S256-69kHz | 27 | 22
2022-09-30T09:15:32.807Z | 1664529333 | 200 | 99 | S256-69kHz | 28 | 22
2022-09-30T09:15:52.809Z | 1664529353 | 200 | 101 | S256-69kHz | 25 | 22

## Slide 25
Hydrofon Spektrogram
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 26
Hydrofon Spektrogram
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 27
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 28
Hydrofon Butterworth-filter
«Butter» funksjon
4. Ordens
+- 300Hz bredde
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 29
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 30
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 31
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
2022-09-30T09:14:53.730Z | 1664529294 | 24 | 101 | S256-67kHz | 52 | 22
2022-09-30T09:15:02.803Z | 1664529303 | 200 | 96 | S256-69kHz | 30 | 22
2022-09-30T09:15:12.804Z | 1664529313 | 200 | 97 | S256-69kHz | 29 | 22
2022-09-30T09:15:21.731Z | 1664529322 | 25 | 29 | S256-67kHz | 46 | 22
2022-09-30T09:15:22.804Z | 1664529323 | 200 | 98 | S256-69kHz | 27 | 22
2022-09-30T09:15:32.807Z | 1664529333 | 200 | 99 | S256-69kHz | 28 | 22
2022-09-30T09:15:52.809Z | 1664529353 | 200 | 101 | S256-69kHz | 25 | 22

## Slide 32
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 33
Hydrofon Lydfil (5m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 34
Hydrofon Lydfil (5m)
S256 protokoll (8 pings)
  1 sync
  1 codeType
  2 ID
  2 Data
  2 Checksum
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Pings | 1 | 2
[1, 2] | 360 | 361
[2, 3] | 502 | 500
[3, 4] | 380 | 400
[4, 5] | 613 | 628
[5, 6] | 526 | 520
[6, 7] | 375 | 412
[8, 9] | 560 | 620

## Slide 35
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
Hydrofon Lydfil (100m) +-100Hz filter

## Slide 36
Hydrofon Lydfil (100m) +-100Hz filter
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
2022-09-30T09:19:49.795Z | 1664529590 | 25 | 28 | S256-67kHz | 36 | 22
2022-09-30T09:19:52.864Z | 1664529593 | 200 | 125 | S256-69kHz | 13 | 22
2022-09-30T09:20:22.796Z | 1664529623 | 24 | 101 | S256-67kHz | 33 | 22
2022-09-30T09:20:22.869Z | 1664529623 | 200 | 128 | S256-69kHz | 10 | 22

## Slide 37
Hydrofon Lydfil (100m) +-300Hz filter
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
2022-09-30T09:19:49.795Z | 1664529590 | 25 | 28 | S256-67kHz | 36 | 22
2022-09-30T09:19:52.864Z | 1664529593 | 200 | 125 | S256-69kHz | 13 | 22
2022-09-30T09:20:22.796Z | 1664529623 | 24 | 101 | S256-67kHz | 33 | 22
2022-09-30T09:20:22.869Z | 1664529623 | 200 | 128 | S256-69kHz | 10 | 22

## Slide 38
Hydrofon Lydfil (300m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 39
Hydrofon Lydfil (300m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon

## Slide 40
Hydrofon Lydfil (700m)
Måleinstrumenter og utstyr
Hydrofon
CTD
Introduksjon
2022-09-30T09:44:57.225Z | 1664531097 | 25 | 28 | S256-67kHz | 14 | 22
2022-09-30T09:45:24.225Z | 1664531124 | 24 | 102 | S256-67kHz | 15 | 22

## Slide 41: Takk for meg
Hølleland Andreas
andrholl@stud.ntnu.no
Notes: LAURE
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/preparation/plan-type-pitch-présenter
Qui nous sommes?
Présentation de l’équipe: étudiantes à la HE-arc
1. Gisela Cerron
  Conception ergonomique et design , dire que c’est pour mon TB
2. Laure Würgler
  Informaticienne
  Microtechnique et électronique médicale, dire que c’est pour son TB de 2022
----
l'expérience et la compétence qui font sens avec votre projet.